## EJN 32
PRILOG I
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE I ATESTIRANJE DIZALA, EJN-32
redni broj | opis predmeta nabave | ID dizala | lokacija dizala | jedinica mjere | količina | jedinična cijena ( u € bez PDV-a, mjesečno po dizalu ) | iznos u eurima ( bez PDV-a )
1 | Redovno mjesečno održavanje - Dizalo za prijevoz osoba, panoramsko "TKE spec.synergy 300", kapacitet 630 kg, broj stanica/ulaza: 3/3. | D-00-3/08 6080038312 | vanjsko panoramsko dizalo, sjeverna strana objekta | kom | 12
2 | Redovno mjesečno održavanje - Teretno dizalo "Končar" kapaciteta 1500kg, broj stanica/ulaza: 3/3 | D-00-3/08 58-2715 | unutar objekta | kom | 12
3 | Redovno mjesečno održavanje - Teretno dizalo "Končar" kapaciteta 1500kg, broj stanica/ulaza: 3/3 | D-00-3/08 390-58093 | unutar objekta | kom | 12
4 | Redovno mjesečno održavanje - Teretno dizalo "Končar" kapaciteta 1250kg, broj stanica/ulaza: 2/2 | D-00-3/08 390-58194 | unutar objekta | kom | 12
5 | Redovno mjesečno održavanje - Maloteretno dizalo za podizanje hrane kapaciteta 300kg, broj stanica /ulaza: 2/2 | 430022 | restoran | kom | 12
| REZERVNI DIJELOVI |  |  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena ( u € bez PDV-a) | iznos u eurima ( bez PDV-a )
6 | Light curtain 20.50 TK5 |  |  | komplet | 1
7 | Inductive switch Synergy |  |  | komplet | 1
8 | Main board Synergy CMC |  |  | komplet | 1
9 | Cabin door cam VF |  |  | komplet | 1
10 | Door controller VF |  |  | komplet | 1
11 | IMC board TKE |  |  | komplet | 1
12 | Landing door bord uucp |  |  | komplet | 1
13 | Rectifiers Board CMC4 |  |  | komplet | 1
14 | Encoder T-bord |  |  | komplet | 1
15 | Push button DB1 |  |  | komplet | 1
| INTERVENTNO ODRŽAVANJE |  |  | jedinica mjere | Predviđena količina - godišnja | Jedinična cijena bez PDV-a po 1 satu | iznos u eurima ( bez PDV-a )
16 | Sat rada na interventnom održavanju (montaža, izlazak na teren i svi popratni radovi uključeni u cijenu) |  |  | sat | 40
Cijena predmeta nabave bez PDV-a u € (brojkama) stavke od 1-16:
Iznos pripadajućeg PDV-a u € (brojkama):
Ukupna cijena predmeta nabave u € (brojkama):
MJESEČNO PREVENTIVNO SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE DIZALA
Napomena: Dizalo se servisira u skladu s pravilnikom o sigurnosti dizala NN 05/19. • Preventivno mjesečno održavanje dizala vrši se u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta. • Preventivno mjesečno održavanje dizala obavlja se jedanput mjesečno. • Redovno održavanje dizala uz čiščenje i podmazivanje postrojenja obuhvaća: pregled i kontrolu njegova rada prema uputi proizvođača, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih ili oštečenih elemenata. • Za obavljanje preventivnog održavanja dizala izvoditelj se obavezuje dati potreban materijal. • Potrošni materijal uključuje: ulje SAE 90 ulje SAE 50 pamučnjak,krpa za čišćenje tovatna mast čistiol brusno platno finomehaničko ulje antikorozivni sprej WD –40 • Mjesečni servis dizala uključuje: čišćenje strojarnice čišćenje pogonskog stroja pregled osigurača glavnog voda pregled osigurača u grupi upravljanja pregled rada grupe upravljanja pregled ispravnosti rasvjete strojarnice, kabine i voznog okna provjera sistema alarma provjera ispravnosti visokotlačnog crijeva pregled utora pogonske i otklonske užnice pregled ograničitelja brzine te užeta istog pregled zategnutosti vijaka na postrojenju pregled rada pogonskog agregata-stroja-ispravnost kočnice, ventilatora, zračnost ležajeva pregled stanja nosive užadi provjeru ravnomjerne napetosti nosive užadi provjeru sistema zaštite u grupi upravljanja čišćenje krova kabine čišćenje jame voznog okna pregled kliznih površina te po potrebi podmazivanje provjera ispravnosti vrata voznog okna provjera rada sistema za odbravljivanje provjera rada kabinskih vrata provjera ispravnosti revizione vožnje provjera rada sigurnosnih uređaja u voznom oknu provjera ispravnosti pozivnih i kabinskih komandi te signalizacije
INTERVENTNO ODRŽAVANJE
Izvoditelj radova će na temelju poziva na intervenciju, odnosno na temelju vlastitog zapažanja vršiti popravke dizala, otklanjati kvarove zamjenom neispravnih i oštećenih dijelova uz obavijest i suglasnost naručitelja. Izvoditelj će cijenu intervencije temeljiti na količini zamijenjenih rezervnih dijelova, montaža i svi ostali zavisni troškovi uključeni u cijenu zamijenjenog rezervnog dijela. Izvoditelj se obavezuje da će voditi dnevnik rada, te ga dostaviti na ovjeru odgovornoj osobi naručitelja. Za sve popravke, uključivo i intervencijske pozive koji ne uključuju zamjenu dijelova, ponuditelj je obvezan uračunati ih u cijenu održavanja i neće se posebno obračunavati.
Izvoditelj će osigurati originalne rezervne dijelove za popravak dizala.
Sve cijene u eurima su fiksne i nepromjenljive.
U ____________ , __________ godine
( potpis i pečat ponuditelja )